## 工程现状表 (hidden)
县（市、区）农村供水水质提升专项提升行动--水质有问题的农村供水工程排查表
序号 | 工程名称 | 水厂所在地 | 设计供水规模 | 供水人口 | 工程运行管理单位类型 | 水源类型 | 水源水质 | 是否划定水源保护区 | 是否设立标志牌 | 是否落实环境综合整治措施 | 水质净化 |  | 消毒 |  | 千吨万人工程是否建立水质化验室 | 千吨万人工程是否建有自动化监控系统 | 水质超标情况
[11 empty] | 净化方式 | 净化设施设备是否正常运行 | 消毒方式 设备运行情况 | 消毒设备是否正常运行 |  |  | 对标GB5749-2022，出厂水或末梢水是否有超标情况 | 主要超标指标
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
填表说明 | 农村供水工程名称（与信息系统一致） | XX县XX乡XX行政村 | （m3/d) | （人） | （水管站/水行政主管部门/供水公司/村集体/乡镇政府） | （水库/河流/湖泊/引调水/坑塘/溪沟水/浅层地下水/深层地下水/其他） | （良好水源（Ⅰ~Ⅲ类）/高浊水/微污染地表水/高氟水/其他劣质地下水/其他，请注明） | （是/否） | （是/否） | （是/否） | （无/常规净水工艺/强化净水工艺/深度净水工艺/劣质地下水净水工艺/其他，请注明） | （是/否），如11填无，则不需填写该项 | （无/二氧化氯/次氯酸钠/臭氧/紫外线/其他，请注明） | （是/否），如13填无，则不需填写该项 | （是/否），仅千吨万人工程填写 | （是/否），仅千吨万人工程填写 | （是/否） | 如17填“是”，18列必填。选项：微生物指标/毒理指标/感官性状和一般化学指标/放射性指标等。如有多项多类指标超标时，仅填1项，填报优先顺序为：毒理指标，放射性指标，感官性状指标，微生物指标
合计
1 | 百人供水工程 | / |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 分散供水工程 | / |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3
4
5
6
7
8
9
10
...
备注： 1、千人以上供水工程按单个工程填写，一个工程填一行；有水质问题的百人供水工程和分散供水工程分别打捆填写，一个县填两行，相关空白信息填写主要方式即可。 2、农村供水工程现状数据（水质超标情况除外）信息可以从水利部信息系统中导出，导出后应逐条核实。 3、水质超标情况应依据水质监测结果填写，千人以上供水工程应为2022年水质检测数据。

## 附表一供水工程现状表
附表1 临夏县农村供水工程现状表
序号 | 县 （区、市） | 工程布局情况 | [17 empty] | 水质情况 | [14 empty] | 水价水费 | [5 empty] | 工程运行管护 |  |  |  |  | 应急供水保障
|  | 供水工程处数 (万处) | 农村供水人口 (万人) | 总用水量(万m³/a) | 城市管网延伸工程 |  | 千吨万人工程 |  | 千人工程 |  | 百人工程 |  | 分散工程 |  | 其中：直饮水窖人口 (万人) | 自来水供水人口 (万人) | 自来水普及率 （%） | 规模化供水率（%） | 集中供水工程24小时供水人口比例（%） | 千人以上供水工程水源保护区/范围划定数(处) | 千人以上供水工程水源保护区/范围划定比例(%) | 集中供水工程应配净化设施设备工程数 （处） | 集中供水工程已配且在运行净化设施设备工程数 （处） | 集中供水工程净化设施设备“应配尽配率”（%） | 集中供水工程应配消毒设施设备工程数 （处） | 集中供水工程已配且在运行消毒设施设备工程数 （处） | 集中供水工程消毒设施“应配尽配率”（%） | 供水水质达标率（%） | 县级水质检测中心 |  | 县级水质监测中心配置并规范运行比例（%） | 千吨万人水质化验室运行情况 |  | 千吨万人水厂化验室配置并规范运行比例（%） | 政府定价（处数） | 协商定价（处数） | 计量设施安装情况 |  | 按户计量收费情况 |  | 运管机构 |  | 专业化管护人员数量（不含管水员）(人) | 落实运管资金（万元/年） | 其中，属于政府购买服务专业化服务的资金（万元） | 工程措施 |  | 非工程措施
[5 empty] | 处数 (处) | 供水 人口 (万人) | 处数 (处) | 供水 人口 (万人) | 处数 (处) | 供水 人口 (万人) | 处数 (处) | 供水 人口 (万人) | 处数 (处) | 供水 人口 (万人) | [14 empty] | 应配置县级检测中心并规范运行数量（处） | 正在正常运行检测中心数量（处） |  | 已配套化验室并正常运行的水厂数量（处） | 委托第三方等方式进行水质检测的水厂数量（处） |  |  |  | 计量到村口（处） | 计量到用水户（处） | 按户计量收费处数（处） | 按户计量收费处数占比（%） | 机构性质（事业单位/国企/私企/村级管理） | 公司化管理覆盖人口数量 (万人) |  |  |  | 有应急备用水源的工程处数（处） | 规模化工程建立应急队伍、储备物资、配备送水车等处数（处） | 是否建立了县级应急管理机制（是/否） | 是否有政府批复的县级应急预案 （是/否） | 建立水厂应急预案 工程处数（处） | 一年内进行过应急演练的水厂处数（处）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
合计 | 临夏县 | 0.0005 | 41.05 | 469.39 | 1 | 3.05 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 100 | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 270 | 102 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
1 | 临夏县 | 0.0005 | 41.05 | 469.39 | 1 | 3.05 | 4 | 38 | [7 empty] | 41.05 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 100 | 5 | 0 |  | 5 | 5 | 100 | 事业单位 |  | 270 | 102 | 0 | 5 | 5 | 是 | 是 | 5 | 5
备注： 1.本表中已填写数据为截止到2023年12月底数据； 2.集中供水工程24小时供水人口比例：指集中供水工程24小时供水工程覆盖人口占农村供水总人口的比例。

## 附表二拟利用水库水水源工程统计表
附表2 临夏县农村供水高质量发展规划拟利用水库水水源工程统计表
序号 | 县 （区、市） | 水源工程名称 | 水库库容（亿m3) | 水库有效库容（亿m3) | 水库现状主要供水功能（灌溉/工业/城乡供水） | 是否需要调整水库供水功能（是/否） | 工程属性 （已建/在建/规划） | 是否已列入“十四五”规划 （是/否） | 是否已列入水网规划 （是/否） | 水源最大供水量（万m3/年) | 需求水指标（供水规模） |  | 覆盖供水人口 (万人） | 覆盖农村供水人口 (万人） | 计划实施年份 （填写具体年份)
[11 empty] | 居民生活 （万m3/年) | 二、三产业 （万m3/年)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
合计 | 临夏县 | 1 | 0.0095 | 0.0095 | [5 empty] | 14252 | 14252 |  | 15.78 | 15.78
1 | 临夏县 | 临夏县西北片农村供水水源保障工程 | 0.0095 | 0.0095 | 城乡供水 | 否 | 规划 | 是 | 是 | 14252 | 14252 |  | 15.78 | 15.78 | 2030

## 附表三拟利用引调水水源工程
附表3 临夏县农村供水高质量发展规划拟利用引调水水源工程统计表
序号 | 县 （区、市） | 引调水工程名称 | 引水河流名称 | 引水量（亿m3) | 总扬程（m) | 工程属性 （已建/在建/规划） | 是否已列入“十四五”规划 （是/否） | 是否已列入水网规划 （是/否） | 水源最大供水量（万m3/年) | 需求水指标（供水规模） |  | 覆盖供水人口 (万人） | 覆盖农村供水人口 (万人） | 计划实施年份 （填写具体年份)
[10 empty] | 居民生活 （万m3/年) | 二、三产业 （万m3/年)
合计 | 临夏县 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 临夏县 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 附表四规划项目建设表
附表4 临夏县农村供水高质量发展规划项目建设表
序号 | 工程名称 | 工程属性（新建/改建/扩建） | 设计供水规模（m3/d) | 覆盖供水人口 （万人） | 覆盖农村供水人口（万人） | 项目主要建设内容 | [23 empty] | 匡算总投资（万元） | 计划实施年份 （2024-2030) | 是否已列入“十四五”规划（是/否） | 是否已列入水质提升项目 （是/否）
[6 empty] | 水源工程 |  |  |  | 输水工程 |  |  | 水厂工程 | [10 empty] | 管网工程 |  |  |  |  | 信息化建设
[6 empty] | 地表水源类型 （水库水/引调水） | 地下水源（眼） | 水质主要超标指标项 | 匡算投资 （万元） | 管道长度（km） | 管径（mm） | 匡算投资 （万元） | 建筑物及附属设施（m2) | 匡算投资 （万元） | 构筑物及附属设施容积（m3) | 匡算投资 （万元） | 拟采取净化工艺（常规/一体化/其他） | 净化设施设备 （套） | 匡算投资（万元） | 消毒设施设备（套） | 匡算投资（万元） | 千吨万人水质化验室 （处） | 匡算投资（万元） | 配水管网 |  | 计量设施 |  |  | 匡算投资（万元）
[24 empty] | 管网长度（km） | 匡算投资（万元） | 村口水表 （块） | 入户水表（块） | 匡算投资（万元）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
临夏县小计 | 3 | 2: 37137; 3: 40.9; 4: 40.9; 8: 12193; 12: 9755.62; 13: 13793.79; 14: 5800; 15: 1305.44; 17: 4; 18: 1748.33; 19: 4; 20: 22.17; 21: 2; 22: 166.57; 管网长度（km） 23: 434.32; 匡算投资（万元） 24: 5271.05; 匡算投资（万元） 28: 2634.35; 匡算投资（万元） 29: 37134.7
1 | 临夏县规模化工程 | 2: 37137; 3: 40.9; 4: 40.9; 8: 12193; 12: 9755.62; 13: 13793.79; 14: 5800; 15: 1305.44; 17: 4; 18: 1748.33; 19: 4; 20: 22.17; 21: 2; 22: 166.57; 管网长度（km） 23: 434.32; 匡算投资（万元） 24: 5271.05; 匡算投资（万元） 28: 2634.35; 匡算投资（万元） 29: 37134.7
（1） | 临夏县西北片农村供水提质改造和智慧水务工程 | 改建 | 13573 | 14.14 | 14.14 | [7 empty] | 2109 | 9595.04 | 1900 | 429.65 | 一体化 | 2 | 1047.53 | 2 | 6 | 1 | 66.57 | 369.92 | 3245.96 |  |  |  | 1858.15 | 16248.9 | 2024 | 是 | 是
（2） | 临夏县北塬农村供水提质改造和智慧水务工程 | 改建 | 9312 | 10.98 | 10.98 | [7 empty] | 7646.62 | 4198.75 | 3900 | 875.79 | 一体化 | 2 | 700.8 | 2 | 16.17 | 1 | 100 | 64.4 | 2025.09 |  |  |  | 776.2 | 8692.8 | 2024 | 是 | 是
（3） | 临夏县西北片农村供水水源保障工程 | 1: 新建; 2: 14252; 3: 15.78; 4: 15.78; 5: 水库水; 8: 12193; 匡算投资（万元） 29: 12193; 匡算投资（万元） 30: 2030; 匡算投资（万元） 31: 是; 匡算投资（万元） 32: 否
备注： 1、规模化供水工程按单个工程（项目）填写。 2、千人工程、百人工程和分散供水工程按县打捆分别填写，作为一个项目。

## 附表五规划管护机制、应急建设表
附表5临夏县农村供水高质量发展规划项目工程管护和应急保障建设表
序号 | 县（区、市） | 县域统管机构 |  |  |  |  | 工程应急供水保障 | [5 empty] | 匡算总投资（万元） | 计划实施年份 （2024-2030)
|  | 机构名称 | 机构性质（城乡一体化管理/城镇和农村分开管理） | 专业化管护人员（不含管水员）(人) | 运行成本测算（包含人员工资）（万元） | 政府财政补贴 （万元） | 建立应急备用水源（处） | 匡算投资（万元） | 规模化工程建立应急队伍、储备物资、配备送水车等处数（处） | 匡算投资（万元） | 非工程措施 | 匡算投资（万元）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 临夏县 | 1: 临夏县农村自来水总站; 2: 城镇和农村分开管理; 3: 298; 4: 1951.4; 5: 663.1
备注：非工程措施填写县级及供水单位机制建立、物资调配、信息发布等内容。

## 附表六规划项目投资汇总表
附表6 临夏县农村供水高质量发展规划项目投资汇总表
序号 | 县（市、区） | 水源工程 | 输水工程 | 水厂工程 | 配水管网工程 | 信息化建设 | 工程应急供水保障 | 匡算总投资
|  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | 总投资 （万元） | 其中，列入“十四五”规划的投资金额（万元） | 其中，列入水质提升项目的投资金额（万元）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
合计 | 临夏县 | 12193 | 0 | 17036.3 | 5271.05 | 2634.35 | 0 | 37134.7 | 27591.58 | 9543.12
1 | 临夏县 | 12193 | 0 | 17036.3 | 5271.05 | 2634.35 | 0 | 37134.7 | 27591.58 | 9543.12

## 省级汇总表 (hidden)
XX省（自治区、直辖市）农村供水水质提升项目汇总表
序号 | 市名 | 县名 | 涉及工程数量 |  |  |  | 水质提升总人口数量 | 匡算总投资 | 提升方式
|  |  | 规模化供水工程 | 千人供水工程 | 百人供水工程 | 分散供水工程 |  |  | 水源水质改善 | [10 empty] | 净化消毒能力提升 |  |  |  |  | 水质检测监测水平提升（千吨万人工程填写） |  |  |  | 升级县级水质检测中心
[9 empty] | 水源置换 |  |  | 新建供水水源 |  |  | 管网延伸 |  |  | 水源保护“划立治” |  | 配套完善净化消毒设施设备 |  |  |  |  | 配套水质化验室 |  | 建自动化监控系统
[9 empty] | 工程数量 | 匡算投资 | 覆盖人口 | 工程数量 | 匡算投资 | 覆盖人口 | 工程数量 | 匡算投资 | 覆盖人口 | 工程数量 | 匡算投资 | 仅配套净化设施设备工程数量 | 仅配套消毒设备工程数量 | 净化消毒设施设备均配套工程数量 | 匡算投资 | 覆盖人口 | 工程数量 | 匡算投资 | 工程数量 | 匡算投资 | 个数 | 匡算投资
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
填表说明 |  |  | （处） | （处） | （处） | （处） | （万人） | （万元） | （处） | （万元） | （万人） | （处） | （万元） | （万人） | （处） | （万元） | （万人） | （处） | （万元） | （处） | （处） | （处） | （万元） | （万人） | （处） | （万元） | （处） | （万元） | 个 | （万元）
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
备注： 1、按一个县一行填写。 2、如一处工程同时包括水源置换、管网延伸和配套完善水质净化消毒设施设备提升2项和全部内容时，在该表中应仅在一项中统计，统计优先顺序为：水源置换>管网延伸>配套完善水质净化消毒设施设备。 3、涉及工程数量（第3-6列）不能重复统计同一工程，如1处工程在多项统计内容计数时，应扣除重复数。 4、第7列=第11+14+17+24列。 5、第8列=第10+13+16+19+23+26+28+30列。